## Лист1
SET | DAC code | ADC V | ADC I | VADC mv | IADC mv | Web HV V | Web I mA | GPIO25 (CTRL)mv | CTRL | HV Keithley/DMM | V_SENSE pin mv | real HV output V
0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 4.4 | 115 | 110 | 54 |  | 3.5 | 0.1
10 | 21 | 264 | 0 | 359 | 142 | 11.2 | 115 | 366 | 182 |  | 369 | 11.48
20 | 43 | 646 | 0 | 675 | 142 | 21.1 | 115 | 625 | 311 |  | 682 | 21.3
30 | 64 | 1040 | 0 | 1001 | 142 | 31.3 | 115 | 889 | 442 |  | 1000 | 31.25
40 | 85 | 1418 | 0 | 1314 | 142 | 41.1 | 115 | 1144 | 569 |  | 1307 | 40.81
50 | 107 | 1805 | 0 | 1634 | 142 | 51.1 | 115 | 1404 | 699 |  | 1621 | 50.4
60 | 128 | 2161 | 0 | 1927 | 142 | 60.3 | 115 | 1645 | 819 |  | 1911 | 59.4
70 | 149 | 2537 | 0 | 2237 | 142 | 70 | 115 | 1897 | 945 |  | 2215 | 68.9
80 | 171 | 2946 | 0 | 2560 | 142 | 80.2 | 115 | 2158 | 1073 |  | 2528 | 78.5
SHDN | 3V3 @80V no load
on | 3.274
off | 3.282

## Sheet1
SET load 47,22K ohm | DAC code | ADC V | ADC I | VADC mv | IADC mv | Web HV V | Web I mA | GPIO25 (CTRL) mV | CTRL mV | HV Keithley mA | V_SENSE pin mV | I_SENSE pin mV | real HV output V
0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 111 | 55 | 0 | 0.1 | 0 | 0
10 | 10 | 194 | 141 | 302 | 259 | 9.9 | 208 | 329 | 163 | 206 | 311 | 266 | 9.75
20 | 40 | 571 | 458 | 613 | 520 | 19.4 | 419 | 587 | 291 | 410 | 620 | 531 | 19.38
30 | 61 | 937 | 773 | 915 | 780 | 28.5 | 629 | 840 | 417 | 609 | 919 | 787 | 28.25
40 | 83 | 1337 | 1120 | 1248 | 1066 | 38.7 | 861 | 1115 | 552 | 823 | 1242 | 1064 | 38.78
50 | 106 | 1731 | 1459 | 1571 | 1349 | 48.6 | 1087 | 1384 | 685 | 1035 | 1555 | 1340 | 48.5
60 | 129 | 2109 | 1790 | 1885 | 1620 | 58.1 | 1308 | 1638 | 813 | 1239 | 1860 | 1604 | 58
70 | 152 | 2493 | 2133 | 2203 | 1903 | 67.8 | 1537 | 1910 | 944 | 1452 | 2172 | 1879 | 67.5
80 | 174 | 2877 | 2443 | 2519 | 2159 | 77.4 | 1742 | 2152 | 1062 | 1640 | 2450 | 2124 | 76.3
SHDN | 3V3 @80V with load
on | 3.147
off | 3.279